## KOSZTORYS INWESTORSKI
KOSZTORY INWESTORSKI
Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych w projektowanej przebudowie i remoncie pomieszczeń na części pierwszego piętra budynku zaplecza pływalni “OLIMPIJCZYK” na potrzeby “Transgranicznej Akademii Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji” na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie 66-004 Zielona Góra ul. Drzonków- Olimpijska 20.
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | J.m. | Ilość | Cena jednostk. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Woda zimna i ciepła CPV 45332200-5
1 d.1 | KNNR 8 0112-07 | Włączenie do istniejącej instalacji wodociągowej - śr. 25 mm | szt | 1 | 123.52 | 123.52
2 d.1 | KNNR 8 0112-08 | Włączenie do istniejącej instalacji wodociągowej - śr. 40 mm | szt | 2 | 184 | 368
3 d.1 | KNR 0-13 0128-01 | Rurociągi z rur wielowarstwowych z zastosowaniem kształtek systemowych zaprasowywanych, wykonaniem niezbędnych otworów w przegrodach, montażem tulei ochronnych z uszczelniem średnica 16x2,0 mm | m | 26 | 20.76 | 539.76
4 d.1 | KNR 0-13 0128-01 z.o.2.4.8.a) 9901-01 | Rurociągi z rur wielowarstwowych z zastosowaniem kształtek systemowych zaprasowywanych, wykonaniem niezbędnych otworów w przegrodach, montażem tulei ochronnych z uszczelniem średnica 16x2,0 mm - z wykonaniem płytkich bruzd w podejściach do urządzeń | m | 50 | 22.32 | 1116
5 d.1 | KNR 0-13 0128-01 | Rurociągi z rur wielowarstwowych z zastosowaniem kształtek systemowych zaprasowywanych, wykonaniem niezbędnych otworów w przegrodach, montażem tulei ochronnych z uszczelniem średnica 20x2,0 mm | m | 43.3 | 22.19 | 960.827
6 d.1 | KNR 0-13 0128-02 | Rurociągi z rur wielowarstwowych z zastosowaniem kształtek systemowych zaprasowywanych, wykonaniem niezbędnych otworów w przegrodach, montażem tulei ochronnych z uszczelniem średnica 25x2,5 mm | m | 25 | 30.9 | 772.5
7 d.1 | KNR 0-13 0128-03 | Rurociągi z rur wielowarstwowych z zastosowaniem kształtek systemowych zaprasowywanych, wykonaniem niezbędnych otworów w przegrodach, montażem tulei ochronnych z uszczelniem średnica 32x3 mm | m | 3 | 43.89 | 131.67
8 d.1 | KNR 0-13 0128-04 | Rurociągi z rur wielowarstwowych z zastosowaniem kształtek systemowych zaprasowywanych, wykonaniem niezbędnych otworów w przegrodach, montażem tulei ochronnych z uszczelniem średnica 40x4 mm | m | 14 | 85.09 | 1191.26
9 d.1 | KNR INSTAL 0105-01 | Podejście dopływowe do baterii umywalkowych , natryskowych i zlewu | szt. | 30 | 27.78 | 833.4
10 d.1 | KNR INSTAL 0105-07 | Podejście dopływowe do płuczek ustępowych | szt. | 7 | 71.73 | 502.11
11 d.1 | KNR INSTAL 0105-07 | Podejście dopływowe do pisuaru | szt. | 2 | 71.73 | 143.46
12 d.1 | KNR INSTAL 0108-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 161.3 | 2.07 | 333.891
13 d.1 | KNR INSTAL 0108-06 | Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 161.3 | 3.42 | 551.646
14 d.1 | KNNR 4 0137-03 | Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami kątowymi o śr. nominalnej 15 mm z zaworami kątowymi z filtrem | szt. | 8 | 315.57 | 2524.56
15 d.1 | KNR 0-31 0114-10 | Otuliny termoizolacyjne - rurociąg o śr. 16 mm | m | 76 | 15.89 | 1207.64
16 d.1 | KNR 0-31 0114-11 | Otuliny termoizolacyjne - rurociąg o śr. 20 mm | m | 43.3 | 16.84 | 729.172
17 d.1 | KNR 0-31 0114-12 | Otuliny termoizolacyjne - rurociąg o śr. 25 mm | m | 25 | 25.92 | 648
18 d.1 | KNR 0-31 0114-12 | Otuliny termoizolacyjne - rurociąg o śr. 32 mm | m | 3 | 29.39 | 88.17
19 d.1 | KNR 0-31 0114-12 | Otuliny termoizolacyjne - rurociąg o śr. 40 mm | m | 14 | 35.67 | 499.38
20 d.1 | KNNR 4 0137-03 | Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych z dwoma zaworami kątowymi o śr. nominalnej 15 mm z zaworami kątowymi z filtrem | szt. | 1 | 473.69 | 473.69
21 d.1 | KNNR 4 0137-03 | Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowe z dwoma zaworami kątowymi o śr. nominalnej 15 mm z zaworami kątowymi z filtrem | szt. | 1 | 315.57 | 315.57
22 d.1 | KNNR 4 0137-09 | Baterie natryskowe | szt. | 4 | 778.2 | 3112.8
23 d.1 | KNNR 4 0137-09 | Baterie natryskowe dla niepełnosprawnych | szt. | 1 | 755.88 | 755.88
24 d.1 | KNNR 4 0132-01 | Zawory kulowy ze złączką do węża | szt. | 6 | 39.1 | 234.6
Razem woda zimna i ciepła | [5 empty] | 18157.506
Kanalizacja CPV 45332400-7
25 d.2 | KNNR 8 0209-04 | Wstawienie trójnika z PCW | szt. | 2 | 74.65 | 149.3
26 d.2 | KNNR 4 0208-01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 26.5 | 26.75 | 708.875
27 d.2 | KNNR 4 0208-02 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 4 | 24.98 | 99.92
28 d.2 | KNNR 4 0208-03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 23.6 | 34.27 | 808.772
29 d.2 | KNNR 4 0213-04 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym | szt. | 4 | 221.6 | 886.4
30 d.2 | KNNR 4 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o połączeniach wciskowych | szt. | 4 | 36.05 | 144.2
31 d.2 | KNNR 4 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 19 | 89.92 | 1708.48
32 d.2 | KNNR 4 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 7 | 61.68 | 431.76
33 d.2 | KNNR 4 0216-01 | Wpusty podłogowe | szt. | 2 | 33.98 | 67.96
34 d.2 | KNNR 4 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 6 | 1298.91 | 7793.46
35 d.2 | KNNR 4 0233-03 | Ustępy z płuczką dla niepełnosprawnych | kpl. | 1 | 690.4 | 690.4
36 d.2 | KNNR 4 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl. | 8 | 427.04 | 3416.32
37 d.2 | KNNR 4 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem dla niepełnosprawnych | kpl. | 1 | 762.26 | 762.26
38 d.2 | KNNR 4 0229-04 | Zlew jednokomorowy z ociekaczem | szt. | 1 | 315.83 | 315.83
39 d.2 | KNNR 4 0234-02 | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym | kpl. | 2 | 538.88 | 1077.76
40 d.2 | KNNR 4 0232-02 | Brodziki natryskowe | kpl. | 4 | 535.77 | 2143.08
41 d.2 | analiza indywidualna | Kabina natryskowa | kpl. | 4 | 818.85 | 3275.4
42 d.2 | KNNR 4 0232-02 | Brodziki natryskowe dla niepełnosprawnych | kpl. | 1 | 764.62 | 764.62
43 d.2 | KNNR 2 1301-05 | Uchwyt przy umywalce dla niepełnosprawnych | kg | 1 | 220.3 | 220.3
44 d.2 | KNNR 2 1301-05 | Uchwyt uchylny przy ubikacji dla niepełnosprawnych | kg | 1 | 582.91 | 582.91
45 d.2 | KNNR 2 1301-05 | Uchwyt stały przy ubikacji dla niepełnosprawnych | kg | 1 | 220.3 | 220.3
46 d.2 | KNR 4-01 0333-21 + KNR 4-01 0323-05 | Przejście przez strop z zastosowaniem rury ochronnej | szt. | 7 | 84.72 | 593.04
47 d.2 | KNR 4-01 0333-21 + KNR 4-01 0323-05 | Przejście przez stropodach z zastosowaniem rury ochronnej | szt. | 4 | 146.12 | 584.48
Razem kanalizacja | [5 empty] | 27445.827
Instalacja wody pożarowej CPV 45332200-5
48 d.3 | KNNR 8 0112-07 | Włączenie rurociągu do istniejącej instalacji wody pożarowej o śr. 25-32 mm | szt | 1 | 123.52 | 123.52
49 d.3 | KNNR 4 0107-02 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych | m | 3 | 42.01 | 126.03
50 d.3 | KNNR 4 0115-03 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 1 | 35.44 | 35.44
51 d.3 | KNNR 4 0142-01 | Szafki hydrantowe naścienne | kpl. | 1 | 1268.5 | 1268.5
52 d.3 | KNNR 4 0138-01 | Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 1 | 168.25 | 168.25
53 d.3 | KNNR 4 0118-03 | Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 1 | 34.12 | 34.12
54 d.3 | KNNR 4 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | prob. | 1 | 255.45 | 255.45
55 d.3 | KNNR 4 0127-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 1 | 2.66 | 2.66
56 d.3 | KNR 4-01 0333-21 + KNR 4-01 0323-05 | Przejście przez strop z zastosowaniem rury ochronnej | szt. | 1 | 84.72 | 84.72
57 d.3 | KNR AT-40 0419-01 (uwaga pod tablicą) | Uszczelnienie przejść rurowych | szt. | 1 | 162.2 | 162.2
Razem instalacja wody pożarowej | [5 empty] | 2260.89
Instalacja centralnego ogrzewania CPV 45331100-7
58 d.4 | KNR 0-13 0128-01 | Rurociągi z rur wielowarstwowych z zastosowaniem kształtek systemowych zaprasowywanych, wykonaniem niezbędnych otworów w przegrodach, montażem tulei ochronnych z uszczelniem średnica 16x2,0 mm | m | 80.2 | 20.76 | 1664.952
59 d.4 | KNR 0-13 0128-01 | Rurociągi z rur wielowarstwowych z zastosowaniem kształtek systemowych zaprasowywanych, wykonaniem niezbędnych otworów w przegrodach, montażem tulei ochronnych z uszczelniem średnica 20x2,0 mm | m | 64 | 22.19 | 1420.16
60 d.4 | KNR 0-13 0128-02 | Rurociągi z rur wielowarstwowych z zastosowaniem kształtek systemowych zaprasowywanych, wykonaniem niezbędnych otworów w przegrodach, montażem tulei ochronnych z uszczelniem średnica 25x2,5 mm | m | 21.2 | 30.9 | 655.08
61 d.4 | KNR 0-13 0128-03 | Rurociągi z rur wielowarstwowych z zastosowaniem kształtek systemowych zaprasowywanych, wykonaniem niezbędnych otworów w przegrodach, montażem tulei ochronnych z uszczelniem średnica 32x3 mm | m | 3 | 43.89 | 131.67
62 d.4 | KNR 0-13 0128-04 | Rurociągi z rur wielowarstwowych z zastosowaniem kształtek systemowych zaprasowywanych, wykonaniem niezbędnych otworów w przegrodach, montażem tulei ochronnych z uszczelniem średnica 40x4 mm | m | 23 | 85.09 | 1957.07
63 d.4 | KNR 0-31 0114-10 | Otuliny termoizolacyjne - rurociąg o śr. 16 mm | m | 80.2 | 15.89 | 1274.378
64 d.4 | KNR 0-31 0114-11 | Otuliny termoizolacyjne - rurociąg o śr. 20 mm | m | 64 | 16.84 | 1077.76
65 d.4 | KNR 0-31 0114-12 | Otuliny termoizolacyjne - rurociąg o śr. 25 mm | m | 21.2 | 25.92 | 549.504
66 d.4 | KNR 0-31 0114-12 | Otuliny termoizolacyjne - rurociąg o śr. 32 mm | m | 3 | 29.39 | 88.17
67 d.4 | KNR 0-31 0114-12 | Otuliny termoizolacyjne - rurociąg o śr. 40 mm | m | 23 | 35.67 | 820.41
68 d.4 | KNR 0-35 0215-02 | Termostatyczne zestawy przyłączeniowe | kpl. | 19 | 209.24 | 3975.56
69 d.4 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22/500/1000 | szt. | 2 | 350.67 | 701.34
70 d.4 | KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 21S 600/1400 | szt. | 5 | 498.44 | 2492.2
71 d.4 | KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 21S 600/400 | szt. | 3 | 319.41 | 958.23
72 d.4 | KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 21S 600/800 | szt. | 4 | 311.94 | 1247.76
73 d.4 | KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 21S 600/700 | szt. | 1 | 292.72 | 292.72
74 d.4 | KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 21S 600/900 | szt. | 1 | 332.22 | 332.22
75 d.4 | KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 21S 600/1000 | szt. | 1 | 454.99 | 454.99
76 d.4 | KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 22 600/900 | szt. | 2 | 358.91 | 717.82
77 d.4 | KNR 0-35 0215-02 | Zawory grzejnikowe termostatyczne | kpl. | 19 | 93.59 | 1778.21
78 d.4 | KNNR 4 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania | urz. | 19 | 12.74 | 242.06
Razem instalacja centralnego ogrzewania | [5 empty] | 22832.264
Instalacja czynnika grzewczego do nagrzewnicy CPV 45331000-6
79 d.5 | KNR 0-13 0128-04 | Rurociągi z rur wielowarstwowych z zastosowaniem kształtek systemowych zaprasowywanych, wykonaniem niezbędnych otworów w przegrodach, montażem tulei ochronnych z uszczelniem średnica 40x4 mm | m | 21 | 85.09 | 1786.89
80 d.5 | KNR 0-31 0114-12 | Otuliny termoizolacyjne - rurociąg o śr. 40 mm | m | 21 | 35.67 | 749.07
81 d.5 | KNNR 4 0411-05 | Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm | szt. | 1 | 79.56 | 79.56
82 d.5 | KNNR 4 0411-05 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm | szt. | 2 | 79.56 | 159.12
83 d.5 | KNNR 4 0511-01 | Wymiennik glikol/woda o mocy 5 kW | szt. | 1 | 326.19 | 326.19
84 d.5 | KNR INSTAL 0306-05 | Pompa obiegowa | kpl. | 1 | 1048.4 | 1048.4
85 d.5 | KNR INSTAL 0309-09 | Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. | szt. | 2 | 41.46 | 82.92
86 d.5 | KNR INSTAL 0311-01 | Naczynie wzbiorcze | szt. | 1 | 459.55 | 459.55
87 d.5 | KNR 4-01 0333-21 + KNR 4-01 0323-05 | Przejście przez strop z zastosowaniem rury ochronnej | szt. | 2 | 84.72 | 169.44
88 d.5 | KNR 4-01 0333-21 + KNR 4-01 0323-05 | Przejście przez stropodach z zastosowaniem rury ochronnej | szt. | 2 | 146.12 | 292.24
89 d.5 | KNR AT-40 0419-01 (uwaga pod tablicą) | Uszczelnienie przejść rurowych | szt. | 2 | 162.2 | 324.4
90 d.5 | KNNR 4 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | prob. | 1 | 255.45 | 255.45
91 d.5 | KNNR 4 0127-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 21 | 2.66 | 55.86
Razem instalacja czynnika grzewczego do nagrzewnicy | [5 empty] | 5789.09
Wewnętrzna instalacja wentylacji mechanicznej CPV 45331200-8
92 d.6 | analiza indywidualna Uproszczona | Dostawa i montaż podwieszanej centrali nawiewno-wywiewnej o wydajności 1200m3/h i sprężu dyspozycyjnym 350Pa - parametry według projektu budowlanego | kpl. | 1 | 30941.72 | 30941.72
93 d.6 | KNR-W 2-05 0208-05 | Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod centralę wentylacyjną - wykonanie kompletne z zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem docelowym | t | 0.2 | 11430.86 | 2286.172
94 d.6 | KNR-W 2-17 0101-02 z.o.3.3. 9902 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane | m2 | 7.3 | 205.18 | 1497.814
95 d.6 | KNR-W 2-17 0101-03 z.o.3.3. 9902 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane | m2 | 13.7 | 170.89 | 2341.193
96 d.6 | KNR-W 2-17 0101-02 z.o.3.3. 9902 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane | m2 | 16.72 | 205.18 | 3430.6096
97 d.6 | KNR-W 2-17 0137-01 z.o.3.3. 9902 | Kratki wentylacyjne wywiewne z regulacją 150x200 mm | szt. | 8 | 307.77 | 2462.16
98 d.6 | KNR-W 2-17 0137-01 z.o.3.3. 9902 | Kratki wentylacyjne wywiewne z regulacją 150x200 mm | szt. | 8 | 198.63 | 1589.04
99 d.6 | KNR-W 2-16 0111-04 | Izolacja o grubości 100 mm wełną mineralną przewodów wentylacyjnych pod blachą stalową ocynkowaną | m2 | 21 | 211.07 | 4432.47
100 d.6 | KNR 4-01 0333-21 + KNR 4-01 0323-05 | Przejście przez stropodach | szt. | 5 | 227.26 | 1136.3
101 d.6 | KNR AT-40 0419-01 (uwaga pod tablicą) | Uszczelnienie przejść rurowych | szt. | 5 | 162.2 | 811
Razem Wewnętrzna instalacja wentylacji mechanicznej | [5 empty] | 50928.4786
Instalacja klimatyzacji CPV 45331221-1
102 d.7 | analiza indywidualna Uproszczona | Dostawa i montaż urządzeń układu klimatyzacji w systemie VRF - jednostka zewnętrzna montowana na dachu, 4 klimatyzatory kasetowe montowane w suficie podwieszonym - parametry podane w projekcie budowlanym | kpl. | 1 | 36696 | 36696
103 d.7 | KNR INSTAL 0202-01 | Rurociągi chłodnicze miedziane lutowane o śr. 6,35 mm - lutowanie twarde | m | 21 | 39.1 | 821.1
104 d.7 | KNR INSTAL 0202-01 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr. 9,52 mm - lutowanie twarde | m | 25 | 39.1 | 977.5
105 d.7 | KNR INSTAL 0202-02 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr. 12,7 mm - lutowanie twarde | m | 21 | 40.4 | 848.4
106 d.7 | KNR INSTAL 0202-05 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr. 19,05 mm - lutowanie twarde | m | 7 | 60.84 | 425.88
107 d.7 | KNNR 4 0112-03 | Odprowadzenie skroplin z tworzyw sztucznych PP3 PN 10 o śr. zewnętrznej 32 mm | m | 29.7 | 20.27 | 602.019
108 d.7 | KNNR 4 0112-04 | Odprowadzenie skroplin z tworzyw sztucznych PP3 PN 10 o śr. zewnętrznej 40 mm | m | 17.1 | 33.76 | 577.296
Razem instalacja klimatyzacji | [5 empty] | 40948.195
Ogółem Instalacje sanitarne netto (bez podatku VAT) | [5 empty] | 168362.2506
słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa i 25/100 złotych

## KOSZTORYS OFERTOWY
KOSZTORY OFERTOWY
Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych w projektowanej przebudowie i remoncie pomieszczeń na części pierwszego piętra budynku zaplecza pływalni “OLIMPIJCZYK” na potrzeby “Transgranicznej Akademii Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji” na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie 66-004 Zielona Góra ul. Drzonków- Olimpijska 20.
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | J.m. | Ilość | Cena jednostk. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Woda zimna i ciepła CPV 45332200-5
1 d.1 | KNNR 8 0112-07 | Włączenie do istniejącej instalacji wodociągowej - śr. 25 mm | szt | 1 |  | 0
2 d.1 | KNNR 8 0112-08 | Włączenie do istniejącej instalacji wodociągowej - śr. 40 mm | szt | 2 |  | 0
3 d.1 | KNR 0-13 0128-01 | Rurociągi z rur wielowarstwowych z zastosowaniem kształtek systemowych zaprasowywanych, wykonaniem niezbędnych otworów w przegrodach, montażem tulei ochronnych z uszczelniem średnica 16x2,0 mm | m | 26 |  | 0
4 d.1 | KNR 0-13 0128-01 z.o.2.4.8.a) 9901-01 | Rurociągi z rur wielowarstwowych z zastosowaniem kształtek systemowych zaprasowywanych, wykonaniem niezbędnych otworów w przegrodach, montażem tulei ochronnych z uszczelniem średnica 16x2,0 mm - z wykonaniem płytkich bruzd w podejściach do urządzeń | m | 50 |  | 0
5 d.1 | KNR 0-13 0128-01 | Rurociągi z rur wielowarstwowych z zastosowaniem kształtek systemowych zaprasowywanych, wykonaniem niezbędnych otworów w przegrodach, montażem tulei ochronnych z uszczelniem średnica 20x2,0 mm | m | 43.3 |  | 0
6 d.1 | KNR 0-13 0128-02 | Rurociągi z rur wielowarstwowych z zastosowaniem kształtek systemowych zaprasowywanych, wykonaniem niezbędnych otworów w przegrodach, montażem tulei ochronnych z uszczelniem średnica 25x2,5 mm | m | 25 |  | 0
7 d.1 | KNR 0-13 0128-03 | Rurociągi z rur wielowarstwowych z zastosowaniem kształtek systemowych zaprasowywanych, wykonaniem niezbędnych otworów w przegrodach, montażem tulei ochronnych z uszczelniem średnica 32x3 mm | m | 3 |  | 0
8 d.1 | KNR 0-13 0128-04 | Rurociągi z rur wielowarstwowych z zastosowaniem kształtek systemowych zaprasowywanych, wykonaniem niezbędnych otworów w przegrodach, montażem tulei ochronnych z uszczelniem średnica 40x4 mm | m | 14 |  | 0
9 d.1 | KNR INSTAL 0105-01 | Podejście dopływowe do baterii umywalkowych , natryskowych i zlewu | szt. | 30 |  | 0
10 d.1 | KNR INSTAL 0105-07 | Podejście dopływowe do płuczek ustępowych | szt. | 7 |  | 0
11 d.1 | KNR INSTAL 0105-07 | Podejście dopływowe do pisuaru | szt. | 2 |  | 0
12 d.1 | KNR INSTAL 0108-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 161.3 |  | 0
13 d.1 | KNR INSTAL 0108-06 | Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 161.3 |  | 0
14 d.1 | KNNR 4 0137-03 | Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami kątowymi o śr. nominalnej 15 mm z zaworami kątowymi z filtrem | szt. | 8 |  | 0
15 d.1 | KNR 0-31 0114-10 | Otuliny termoizolacyjne - rurociąg o śr. 16 mm | m | 76 |  | 0
16 d.1 | KNR 0-31 0114-11 | Otuliny termoizolacyjne - rurociąg o śr. 20 mm | m | 43.3 |  | 0
17 d.1 | KNR 0-31 0114-12 | Otuliny termoizolacyjne - rurociąg o śr. 25 mm | m | 25 |  | 0
18 d.1 | KNR 0-31 0114-12 | Otuliny termoizolacyjne - rurociąg o śr. 32 mm | m | 3 |  | 0
19 d.1 | KNR 0-31 0114-12 | Otuliny termoizolacyjne - rurociąg o śr. 40 mm | m | 14 |  | 0
20 d.1 | KNNR 4 0137-03 | Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych z dwoma zaworami kątowymi o śr. nominalnej 15 mm z zaworami kątowymi z filtrem | szt. | 1 |  | 0
21 d.1 | KNNR 4 0137-03 | Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowe z dwoma zaworami kątowymi o śr. nominalnej 15 mm z zaworami kątowymi z filtrem | szt. | 1 |  | 0
22 d.1 | KNNR 4 0137-09 | Baterie natryskowe | szt. | 4 |  | 0
23 d.1 | KNNR 4 0137-09 | Baterie natryskowe dla niepełnosprawnych | szt. | 1 |  | 0
24 d.1 | KNNR 4 0132-01 | Zawory kulowy ze złączką do węża | szt. | 6 |  | 0
Razem woda zimna i ciepła | [5 empty] | 0
Kanalizacja CPV 45332400-7
25 d.2 | KNNR 8 0209-04 | Wstawienie trójnika z PCW | szt. | 2 |  | 0
26 d.2 | KNNR 4 0208-01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 26.5 |  | 0
27 d.2 | KNNR 4 0208-02 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 4 |  | 0
28 d.2 | KNNR 4 0208-03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 23.6 |  | 0
29 d.2 | KNNR 4 0213-04 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym | szt. | 4 |  | 0
30 d.2 | KNNR 4 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o połączeniach wciskowych | szt. | 4 |  | 0
31 d.2 | KNNR 4 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 19 |  | 0
32 d.2 | KNNR 4 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 7 |  | 0
33 d.2 | KNNR 4 0216-01 | Wpusty podłogowe | szt. | 2 |  | 0
34 d.2 | KNNR 4 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 6 |  | 0
35 d.2 | KNNR 4 0233-03 | Ustępy z płuczką dla niepełnosprawnych | kpl. | 1 |  | 0
36 d.2 | KNNR 4 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl. | 8 |  | 0
37 d.2 | KNNR 4 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem dla niepełnosprawnych | kpl. | 1 |  | 0
38 d.2 | KNNR 4 0229-04 | Zlew jednokomorowy z ociekaczem | szt. | 1 |  | 0
39 d.2 | KNNR 4 0234-02 | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym | kpl. | 2 |  | 0
40 d.2 | KNNR 4 0232-02 | Brodziki natryskowe | kpl. | 4 |  | 0
41 d.2 | analiza indywidualna | Kabina natryskowa | kpl. | 4 |  | 0
42 d.2 | KNNR 4 0232-02 | Brodziki natryskowe dla niepełnosprawnych | kpl. | 1 |  | 0
43 d.2 | KNNR 2 1301-05 | Uchwyt przy umywalce dla niepełnosprawnych | kg | 1 |  | 0
44 d.2 | KNNR 2 1301-05 | Uchwyt uchylny przy ubikacji dla niepełnosprawnych | kg | 1 |  | 0
45 d.2 | KNNR 2 1301-05 | Uchwyt stały przy ubikacji dla niepełnosprawnych | kg | 1 |  | 0
46 d.2 | KNR 4-01 0333-21 + KNR 4-01 0323-05 | Przejście przez strop z zastosowaniem rury ochronnej | szt. | 7 |  | 0
47 d.2 | KNR 4-01 0333-21 + KNR 4-01 0323-05 | Przejście przez stropodach z zastosowaniem rury ochronnej | szt. | 4 |  | 0
Razem kanalizacja | [5 empty] | 0
Instalacja wody pożarowej CPV 45332200-5
48 d.3 | KNNR 8 0112-07 | Włączenie rurociągu do istniejącej instalacji wody pożarowej o śr. 25-32 mm | szt | 1 |  | 0
49 d.3 | KNNR 4 0107-02 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych | m | 3 |  | 0
50 d.3 | KNNR 4 0115-03 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 1 |  | 0
51 d.3 | KNNR 4 0142-01 | Szafki hydrantowe naścienne | kpl. | 1 |  | 0
52 d.3 | KNNR 4 0138-01 | Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 1 |  | 0
53 d.3 | KNNR 4 0118-03 | Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 1 |  | 0
54 d.3 | KNNR 4 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | prob. | 1 |  | 0
55 d.3 | KNNR 4 0127-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 1 |  | 0
56 d.3 | KNR 4-01 0333-21 + KNR 4-01 0323-05 | Przejście przez strop z zastosowaniem rury ochronnej | szt. | 1 |  | 0
57 d.3 | KNR AT-40 0419-01 (uwaga pod tablicą) | Uszczelnienie przejść rurowych | szt. | 1 |  | 0
Razem instalacja wody pożarowej | [5 empty] | 0
Instalacja centralnego ogrzewania CPV 45331100-7
58 d.4 | KNR 0-13 0128-01 | Rurociągi z rur wielowarstwowych z zastosowaniem kształtek systemowych zaprasowywanych, wykonaniem niezbędnych otworów w przegrodach, montażem tulei ochronnych z uszczelniem średnica 16x2,0 mm | m | 80.2 |  | 0
59 d.4 | KNR 0-13 0128-01 | Rurociągi z rur wielowarstwowych z zastosowaniem kształtek systemowych zaprasowywanych, wykonaniem niezbędnych otworów w przegrodach, montażem tulei ochronnych z uszczelniem średnica 20x2,0 mm | m | 64 |  | 0
60 d.4 | KNR 0-13 0128-02 | Rurociągi z rur wielowarstwowych z zastosowaniem kształtek systemowych zaprasowywanych, wykonaniem niezbędnych otworów w przegrodach, montażem tulei ochronnych z uszczelniem średnica 25x2,5 mm | m | 21.2 |  | 0
61 d.4 | KNR 0-13 0128-03 | Rurociągi z rur wielowarstwowych z zastosowaniem kształtek systemowych zaprasowywanych, wykonaniem niezbędnych otworów w przegrodach, montażem tulei ochronnych z uszczelniem średnica 32x3 mm | m | 3 |  | 0
62 d.4 | KNR 0-13 0128-04 | Rurociągi z rur wielowarstwowych z zastosowaniem kształtek systemowych zaprasowywanych, wykonaniem niezbędnych otworów w przegrodach, montażem tulei ochronnych z uszczelniem średnica 40x4 mm | m | 23 |  | 0
63 d.4 | KNR 0-31 0114-10 | Otuliny termoizolacyjne - rurociąg o śr. 16 mm | m | 80.2 |  | 0
64 d.4 | KNR 0-31 0114-11 | Otuliny termoizolacyjne - rurociąg o śr. 20 mm | m | 64 |  | 0
65 d.4 | KNR 0-31 0114-12 | Otuliny termoizolacyjne - rurociąg o śr. 25 mm | m | 21.2 |  | 0
66 d.4 | KNR 0-31 0114-12 | Otuliny termoizolacyjne - rurociąg o śr. 32 mm | m | 3 |  | 0
67 d.4 | KNR 0-31 0114-12 | Otuliny termoizolacyjne - rurociąg o śr. 40 mm | m | 23 |  | 0
68 d.4 | KNR 0-35 0215-02 | Termostatyczne zestawy przyłączeniowe | kpl. | 19 |  | 0
69 d.4 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22/500/1000 | szt. | 2 |  | 0
70 d.4 | KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 21S 600/1400 | szt. | 5 |  | 0
71 d.4 | KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 21S 600/400 | szt. | 3 |  | 0
72 d.4 | KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 21S 600/800 | szt. | 4 |  | 0
73 d.4 | KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 21S 600/700 | szt. | 1 |  | 0
74 d.4 | KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 21S 600/900 | szt. | 1 |  | 0
75 d.4 | KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 21S 600/1000 | szt. | 1 |  | 0
76 d.4 | KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 22 600/900 | szt. | 2 |  | 0
77 d.4 | KNR 0-35 0215-02 | Zawory grzejnikowe termostatyczne | kpl. | 19 |  | 0
78 d.4 | KNNR 4 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania | urz. | 19 |  | 0
Razem instalacja centralnego ogrzewania | [5 empty] | 0
Instalacja czynnika grzewczego do nagrzewnicy CPV 45331000-6
79 d.5 | KNR 0-13 0128-04 | Rurociągi z rur wielowarstwowych z zastosowaniem kształtek systemowych zaprasowywanych, wykonaniem niezbędnych otworów w przegrodach, montażem tulei ochronnych z uszczelniem średnica 40x4 mm | m | 21 |  | 0
80 d.5 | KNR 0-31 0114-12 | Otuliny termoizolacyjne - rurociąg o śr. 40 mm | m | 21 |  | 0
81 d.5 | KNNR 4 0411-05 | Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm | szt. | 1 |  | 0
82 d.5 | KNNR 4 0411-05 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm | szt. | 2 |  | 0
83 d.5 | KNNR 4 0511-01 | Wymiennik glikol/woda o mocy 5 kW | szt. | 1 |  | 0
84 d.5 | KNR INSTAL 0306-05 | Pompa obiegowa | kpl. | 1 |  | 0
85 d.5 | KNR INSTAL 0309-09 | Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. | szt. | 2 |  | 0
86 d.5 | KNR INSTAL 0311-01 | Naczynie wzbiorcze | szt. | 1 |  | 0
87 d.5 | KNR 4-01 0333-21 + KNR 4-01 0323-05 | Przejście przez strop z zastosowaniem rury ochronnej | szt. | 2 |  | 0
88 d.5 | KNR 4-01 0333-21 + KNR 4-01 0323-05 | Przejście przez stropodach z zastosowaniem rury ochronnej | szt. | 2 |  | 0
89 d.5 | KNR AT-40 0419-01 (uwaga pod tablicą) | Uszczelnienie przejść rurowych | szt. | 2 |  | 0
90 d.5 | KNNR 4 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | prob. | 1 |  | 0
91 d.5 | KNNR 4 0127-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 21 |  | 0
Razem instalacja czynnika grzewczego do nagrzewnicy | [5 empty] | 0
Wewnętrzna instalacja wentylacji mechanicznej CPV 45331200-8
92 d.6 | analiza indywidualna Uproszczona | Dostawa i montaż podwieszanej centrali nawiewno-wywiewnej o wydajności 1200m3/h i sprężu dyspozycyjnym 350Pa - parametry według projektu budowlanego | kpl. | 1 |  | 0
93 d.6 | KNR-W 2-05 0208-05 | Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod centralę wentylacyjną - wykonanie kompletne z zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem docelowym | t | 0.2 |  | 0
94 d.6 | KNR-W 2-17 0101-02 z.o.3.3. 9902 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane | m2 | 7.3 |  | 0
95 d.6 | KNR-W 2-17 0101-03 z.o.3.3. 9902 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane | m2 | 13.7 |  | 0
96 d.6 | KNR-W 2-17 0101-02 z.o.3.3. 9902 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane | m2 | 16.72 |  | 0
97 d.6 | KNR-W 2-17 0137-01 z.o.3.3. 9902 | Kratki wentylacyjne wywiewne z regulacją 150x200 mm | szt. | 8 |  | 0
98 d.6 | KNR-W 2-17 0137-01 z.o.3.3. 9902 | Kratki wentylacyjne wywiewne z regulacją 150x200 mm | szt. | 8 |  | 0
99 d.6 | KNR-W 2-16 0111-04 | Izolacja o grubości 100 mm wełną mineralną przewodów wentylacyjnych pod blachą stalową ocynkowaną | m2 | 21 |  | 0
100 d.6 | KNR 4-01 0333-21 + KNR 4-01 0323-05 | Przejście przez stropodach | szt. | 5 |  | 0
101 d.6 | KNR AT-40 0419-01 (uwaga pod tablicą) | Uszczelnienie przejść rurowych | szt. | 5 |  | 0
Razem Wewnętrzna instalacja wentylacji mechanicznej | [5 empty] | 0
Instalacja klimatyzacji CPV 45331221-1
102 d.7 | analiza indywidualna Uproszczona | Dostawa i montaż urządzeń układu klimatyzacji w systemie VRF - jednostka zewnętrzna montowana na dachu, 4 klimatyzatory kasetowe montowane w suficie podwieszonym - parametry podane w projekcie budowlanym | kpl. | 1 |  | 0
103 d.7 | KNR INSTAL 0202-01 | Rurociągi chłodnicze miedziane lutowane o śr. 6,35 mm - lutowanie twarde | m | 21 |  | 0
104 d.7 | KNR INSTAL 0202-01 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr. 9,52 mm - lutowanie twarde | m | 25 |  | 0
105 d.7 | KNR INSTAL 0202-02 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr. 12,7 mm - lutowanie twarde | m | 21 |  | 0
106 d.7 | KNR INSTAL 0202-05 | Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr. 19,05 mm - lutowanie twarde | m | 7 |  | 0
107 d.7 | KNNR 4 0112-03 | Odprowadzenie skroplin z tworzyw sztucznych PP3 PN 10 o śr. zewnętrznej 32 mm | m | 29.7 |  | 0
108 d.7 | KNNR 4 0112-04 | Odprowadzenie skroplin z tworzyw sztucznych PP3 PN 10 o śr. zewnętrznej 40 mm | m | 17.1 |  | 0
Razem instalacja klimatyzacji | [5 empty] | 0
Ogółem Instalacje sanitarne netto (bez podatku VAT) | [5 empty] | 0
słownie:
Uwaga dla Oferentów - podstawę wyceny określi Oferent według własnego uznania.