# Pytania i odpowiedzi do przetargu pn.

# Przebudowa i remont pomieszczeń na potrzeby Transgranicznej Akademii Edukacji Prewencji zdrowotnej i rehabilitacji na terenie WOSiR Drzonków.

Pytania nr. 1``

z dnia 16.03.2020r.

1. Ściana mobilna – zgodnie z zestawieniem występuje jako szklana o akustyce 60 dB. Ściana o takich parametrach nie występuje na rynku ani szklana ani panelowa. Realne parametry akustyczne do uzyskania zgodnie z technologią dostępną na rynku przy zachowaniu racjonalnych cen to ok. 32-48 dB. Proszę o informację jakie ostateczne parametry akustyczne ma mieć ściana mobilna.

Dodatkowo:

2. Proszę o informację, czy mają być wykonane sufity podwieszane – brak ich w przedmiarze (łącznie 57,8 m2 sufitów kasetonowych i 57,79 m2 z płyt GK ogień/woda)

ODPOWIEDZI:

1.Ścianka -  można wykonać wypełnienie panelowe ale obustronnie okleina lustrzana.

2.Sufity podwieszane zgodnie ze zestawieniem w OPZ

Dyrektor WOSIR

Bogusław Sułkowski