Na podstawie Art. 38 ust. 1 Pzp zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dotyczy postępowania w sprawie realizacji zadania pod nazwą:
„Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i Sala konferencyjno-sportowa, wykonanie wymiany istniejącej sieci cieplnej i wodociągowej oraz modernizacja Hali Sportowej i Strzelnicy”. Znak sprawy 1/zp/2015.

Na podstawie Art. 38 ust. 1 Pzp zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania:

Pytanie nr 1
Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja budynku spełnia warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w każdym z jego elementów i w całej konstrukcji w związku z nadbudową i zmianą funkcji części budynku.

Odpowiedź:
Według oświadczenia projektanta, projektowana nadbudowa istniejącego budynku zaplecza basenowego o jedna kondygnacje nie spowoduje przekroczenia stanów granicznych nośności i użytkowania istniejących fundamentów