| Schody zewnętrzne | POZYCJE KOSZTORYSU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis |  | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|  |  |  |  | przedm. |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0807- Zerwanie posadzek lub okładzin z płytek | m2 | 138.30 |
|  | 04 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 4-01 0804- Zerwanie cokolika |  | m | 35.00 |
|  | 08 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR-W 4-01 | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych | m3 | 0.27 |
|  | 0212-05 | zbrojonych |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 4-01 0819- Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ( ościeża drzwi | m2 | 0.75 |
|  | 15 | zewnętrzych ) |  |  |  |  |  |
| 5 | KNKRB 3 0702- Wykucie z muru i wstawienie drzwi zewnętrznych ( mon- | m2 | 6.67 |
|  | 06 | taż drzwi zdemontowanych ) |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-02 0921- Licowanie płytkami klinkierowymi ościeży | m2 | 0.75 |
|  | 03 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 4-01 0211- Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 | m2 | 138.30 |
|  | 01 | cm na ścianach lub podłogach |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR K-01 | Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betono- | m2 | 138.30 |
|  | 0108-01 | wych na powierzchniach poziomych zaprawą cemento- |  |  |  |  |
|  |  | wo-polimerową - wykonanie warstwy sczepnej |  |  |  |  |
| 9 | KNR K-01 | Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betono- | dm3 | 138.30 |
|  | 0106-01 | wych na powierzchniach poziomych zaprawą cemento- |  |  |  |  |
|  |  | wo-polimerową |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR K-01 | Izolowanie obiektów sztywną powłoką cementowo-poli- | m2 | 138.30 |
|  | 0201-01 | merową - powierzchnie poziome |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-02 1109- Okładziny schodów - prefabrykowane elementy z płyt | m2 | 138.30 |

- granitowych płomieniowanych wraz z montażem prefa-brykowanych cokolików

| 12 | KNR 4-01 0819- Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (ściana fronto- | m2 | 42.65 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | wa ) |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-02 0902- Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i | m2 | 42.65 |
|  | 01 z.sz. 5.6. | powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywa- |  |  |  |  |
|  | 9911 z.sz. 5.6. | ne ręcznie Tynki na ścianach cylindrycznych. Tynki wy- |  |  |  |  |
|  | 9911 | konywane z rusztowań drabinowych (wiedeńskich). |  |  |  |  |
| 14 | KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy wraz z izo- | m2 | 42.65 |  |
|  | 0503-03 | lacją hydrofobową - wykonany ręcznie na ścianach |  |  |  |  |
| 15 | KNPnRPDE 53- Montaż opraw oświetleniowych liniowych o długości | kpl. | 1.0 |  |
|  | 116d | zbiorczej 15 mb i punktowych schodowych 22 szt. zgod- |  |  |  |  |
|  | analogia | nie z wytycznymi inwestora podczas realizacji zamówie- |  |  |  |  |
|  |  | nia |  |  |  |  |
| 16 | KNR 4-04 1102- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz- | m3 | 10.00 |  |
|  | 04 1102-05 | nym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem |  |  |  |  |
|  |  | ciężarowym |  |  |  |  |